## 检验试剂阳光及自主采购目录0
百色市第二人民医院-检验试剂【2025】配送企业配送目录汇总表
序号 | 产品名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 生产企业 | 计划需求量 | 是否专机专用 | 备注
1 | 葡萄糖检测试剂盒(氧化酶法) | R1:2x65ml R2:1X70ml 校准品:1ml |  | 盒 | 美康生物科技股份有限公司 | 18 | 是
2 | 钙离子检测试剂盒(偶氮胂III法) | 3X70ml 校准品:1X1ml |  | 盒 | 美康生物科技股份有限公司 | 21 | 是
3 | (XN)血细胞分析用染色液 | 12ml×2/盒 |  | 盒 | 希森美康医用电子（上海）有限公司 | 1 | 是
4 | 电解质标准液(高值) | 4X100ml |  | 盒 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 1 | 是
5 | 电解质标准液(低值) | 4X100ml |  | 盒 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 1 | 是
6 | 电解质参比液 | 4X1000ml |  | 桶 | 贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司 | 1 | 是
7 | D-二聚体测定试剂盒 | 1Kit |  | 盒 | 希森美康医用电子（上海）有限公司 | 1 | 是
8 | Owren's巴比妥缓冲液 | 10*15ML |  | 盒 | 希森美康医用电子（上海）有限公司 | 1 | 是
9 | 氯化钙溶液 | 10 x 15ml |  | 盒 | 希森美康医用电子（上海）有限公司 | 1 | 是
10 | (XN)血细胞分析用稀释液 | 4Lx2/盒 | DFL | 盒 | 希森美康医用电子（上海）有限公司 | 2 | 是
11 | (XN)血细胞分析用染色液 | 82mL*2/盒 | WNR | 盒 | 希森美康医用电子（上海）有限公司 | 2 | 是
12 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒 | 10 x 10ml |  | 盒 | 希森美康医用电子（上海）有限公司 | 2 | 是
13 | 纤维蛋白原测定试剂 | 10 x 5.0ml |  | 盒 | 希森美康医用电子（上海）有限公司 | 1 | 是
14 | (XN)血细胞分析用溶血剂 | 4L*2/盒 | WDF | 盒 | 希森美康医用电子（上海）有限公司 | 2 | 是
15 | (XN)血细胞分析用溶血剂 | 1.5L*2/盒 | SLS-240A | 盒 | 希森美康医用电子（上海）有限公司 | 3 | 是
16 | TT凝血酶时间测定试剂盒 | 10 x for 5.0ml |  | 盒 | 希森美康医用电子（上海）有限公司 | 2 | 是
17 | CELLPACK DCL （稀释液） | 20L/桶 |  | 桶 | 济南希森美康医用电子有限公司 | 43 | 是
18 | (XN)血细胞分析用染色液 | 42mL*2/盒 | WDF | 盒 | 希森美康医用电子（上海）有限公司 | 2 | 是
19 | 凝血酶原时间测定试剂盒 | 10*10ML |  | 盒 | 希森美康医用电子（上海）有限公司 | 1 | 是
20 | （XN）血液分析仪用质控品 | 3ML |  | 盒 | 希森美康医用电子（上海）有限公司 | 1 | 是
21 | (XN)血细胞分析用溶血剂 | 4L*2/盒 | WNR | 盒 | 希森美康医用电子（上海）有限公司 | 3 | 是
22 | 补体C3测定试剂盒 | R1:2X60mL R2:2X20mL |  | 盒 | 广州科方生物技术股份有限公司 | 1 | 是
23 | 补体C4测定试剂盒 | R1:2X60mL R2:2X20mL |  | 盒 | 广州科方生物技术股份有限公司 | 1 | 是
24 | 免疫球蛋白A测定试剂盒 | R1:2X60mL R2:2X20mL |  | 盒 | 广州科方生物技术股份有限公司 | 1 | 是
25 | 免疫球蛋白M测定试剂盒 | R1:2X60mL R2:2X20mL |  | 盒 | 广州科方生物技术股份有限公司 | 1 | 是
26 | 免疫球蛋白G测定试剂盒 | R1:2X60mL R2:2X20mL |  | 盒 | 广州科方生物技术股份有限公司 |  | 是
27 | 脂蛋白a(Lpa)测定试剂盒（乳胶增强免疫比浊法） | R1:2X40ml,R2:2X10ml |  | 盒 | 广州科方生物技术股份有限公司 | 7 | 是
28 | 葡萄糖6-磷酸脱氢酶（G6PD）测定试剂盒（比值法） | A液:1x45mL, B液:1x45mL, 溶解液:2X125mL |  | 盒 | 广州科方生物技术股份有限公司 | 2 | 是
29 | D-二聚体质控试剂盒 | 1) D-二聚体质控品1（INNOVANCE D-Dimer CONTROL 1）：5×1mL；2) D-二聚体质控品2（INNOVANCE D-Dimer CONTROL 2）：5×1mL。(DD Ctr S) |  | 盒 | 希森美康医用电子（上海）有限公司 | 1 | 是
30 | 非牛顿流体质控物 | 100ml | 100ml | 瓶 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 4 | 是
31 | 样本保存液 | 4支/盒 | MQ1005 | 盒 | 湖南德米特仪器有限公司 | 2 | 是
32 | 样本保存液 | 3支/盒 | MQ1006 | 盒 | 湖南德米特仪器有限公司 | 2 | 是
33 | 样本保存液 | 3支/盒 | MQ1007 | 盒 | 湖南德米特仪器有限公司 | 1 | 是
34 | 样本保存液 | 3支/盒 | MQ1030 | 盒 | 湖南德米特仪器有限公司 | 1 | 是
35 | 样本保存液 | 8支/盒 | ML1007 | 盒 | 湖南德米特仪器有限公司 | 2 | 是
36 | 样本保存液 | 7支/盒 | ML1006 | 盒 | 湖南德米特仪器有限公司 | 1 | 是
37 | 样本保存液 | 7支/盒 | ML1007 | 盒 | 湖南德米特仪器有限公司 | 1 | 是
38 | 样本保存液 | 7支/盒 | ML1030 | 盒 | 湖南德米特仪器有限公司 | 1 | 是
39 | 样本保存液 | 100支/盒 | T2021 | 盒 | 湖南德米特仪器有限公司 | 18 | 是
40 | 样本保存液 | 100支/盒 | T2023 | 盒 | 湖南德米特仪器有限公司 | 1 | 是
41 | 样本保存液 | 100支/盒 | T1005 | 盒 | 湖南德米特仪器有限公司 | 29 | 是
42 | 样本释放剂 | 250ml/盒 | MARG-1A | 盒 | 湖南德米特仪器有限公司 | 23 | 是
43 | 待测物清洗液 | 500ml/瓶 | MSIL-1A | 盒 | 湖南德米特仪器有限公司 | 29 | 是
44 | 样本保存液 | 100支/盒 | T1032 | 盒 | 湖南德米特仪器有限公司 | 11 | 是
45 | 样本保存液 | 100支/盒 | T1030 | 盒 | 湖南德米特仪器有限公司 | 1 | 是
46 | 样本保存液 | 100支/盒 | T1043 | 盒 | 湖南德米特仪器有限公司 | 2 | 是
47 | 色谱柱 | 3.0×50mm,5μm | A24 | 支 | 湖南德米特仪器有限公司 | 1 | 是
48 | 样本萃取液 | 500ml/瓶 | NMD-2A | 盒 | 湖南德米特仪器有限公司 | 49 | 是
49 | 样本萃取液 | 500ml/瓶 | MMA-2A | 盒 | 湖南德米特仪器有限公司 | 49 | 是
50 | 样本保存液 | 100支/盒 | T1028 | 盒 | 湖南德米特仪器有限公司 | 6 | 是
51 | 样本保存液 | 100支/盒 | T1027 | 盒 | 湖南德米特仪器有限公司 | 13 | 是
52 | 样本保存液 | 100支/盒 | T1029 | 盒 | 湖南德米特仪器有限公司 | 6 | 是
53 | 样本保存液 | 100支/盒 | T1039 | 盒 | 湖南德米特仪器有限公司 | 8 | 是
54 | 地高辛染色液 | 30反应/盒）x4 | 109 | 盒 | 广州海思生物科技有限公司 | 1 | 是
55 | 地高辛染色液 | 30反应/盒）x2 | 110 | 盒 | 广州海思生物科技有限公司 | 1 | 是
56 | 核酸提取试剂盒 | 32T/盒 | WB-T | 盒 | 中元汇吉生物技术股份有限公司 | 4 | 是
57 | 清洗液 Maxpia B14 | 500mL/瓶 5瓶/盒 | 500mL/瓶 5瓶/盒 | 瓶 | 佳能医疗系统株式会社キヤノンメディカルシステムズ株式会社 | 6 | 是
58 | 清洗液 Maxpia 3 | 500mL/瓶 5瓶/盒 | 500mL/瓶 5瓶/盒 | 瓶 | 佳能医疗系统株式会社キヤノンメディカルシステムズ株式会社 | 10 | 是
59 | 清洗液 Maxpia C | 500mL/瓶 | 500mL/瓶 | 瓶 | 佳能医疗系统株式会社キヤノンメディカルシステムズ株式会社 | 16 | 是
60 | 清洗液ISE Cleaner | 12mL/瓶，10瓶/盒 | 12mL/瓶，10瓶/盒 | 盒 | 佳能医疗系统株式会社キヤノンメディカルシステムズ株式会社 | 1 | 是
61 | 电解质参比液 | 1L/瓶 | 1L/瓶 | 瓶 | 佳能医疗系统株式会社キヤノンメディカルシステムズ株式会社 | 10 | 是
62 | 样本稀释液 Ion charge | 90mL/瓶，5瓶/盒 | 90mL/瓶，5瓶/盒 | 盒 | 佳能医疗系统株式会社キヤノンメディカルシステムズ株式会社 | 6 | 是
63 | 尿液分析试纸条 | AVE-11A(200条) | AVE-11A(200条) | 盒 | 爱威科技股份有限公司 | 24 | 是
64 | 尿液分析试纸条(干化学法) | URIT 11G 100条/筒(黑色塑料筒) | URIT 11G 100条/筒(黑色塑料筒) | 筒 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 12 | 是
65 | 凝血酶原时间（PT）测定试剂盒（液体型）（凝固法） | 10X4mL | 10X4mL | 盒 | 上海长岛生物技术有限公司 | 2 | 是
66 | 凝血酶时间（TT）测定试剂盒（液体） | 10X5mL | 10X5mL | 盒 | 上海长岛生物技术有限公司 | 2 | 是
67 | 纤维蛋白原（FIB）测定试剂盒（液体型）(凝固法) | 凝血酶试剂（液体）6x2mL；纤维蛋白原标准品（冻干粉）1*1ml；FIB缓冲液 2x75ml | 凝血酶试剂（液体）6x2mL；纤维蛋白原标准品（冻干粉）1*1ml；FIB缓冲液 2x75ml | 盒 | 上海长岛生物技术有限公司 | 5 | 是
68 | 活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂盒（鞣花酸） | 10x4ml | 10x4ml | 盒 | 上海长岛生物技术有限公司 | 2 | 是
69 | 促卵泡生成激素测定试剂盒 | 2x50测试／盒 |  | 盒 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 8 | 是
70 | 黄体生成素测定试剂盒 | 2x50测试／盒 |  | 盒 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 8 | 是
71 | 睾酮测定试剂盒 | 2x50测试／盒 |  | 盒 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 8 | 是
72 | 雌二醇测定试剂盒 | 2x50测试／盒 |  | 盒 | 贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司 | 8 | 是
73 | 孕酮测定试剂盒 | 2x50测试／盒 |  | 盒 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 8 | 是
74 | 泌乳素测定试剂盒 | 2x50测试／盒 |  | 盒 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 8 | 是
75 | 胰岛素校准品 | S0-S5,2.0mL/瓶 |  | 盒 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 1 | 是
76 | 黄体生成素校准品 | S0-S5,4.0mL/瓶 |  | 盒 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 1 | 是
77 | 促卵泡生成激素校准品 | S0-S5,4.0mL/瓶 |  | 盒 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 1 | 是
78 | 泌乳素校准品 | S0,4.0mL/瓶 S1-5,2.5mL/瓶 |  | 盒 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 1 | 是
79 | 孕酮校准品 | S0,4.0mL/瓶 S1-S5,2.5mL/瓶 |  | 盒 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 1 | 是
80 | 睾酮校准品 | S0-S5,2.5mL/瓶 |  | 盒 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 1 | 是
81 | 游离甲状腺素校准品 | S0-S5,2.5mL/瓶 |  | 盒 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 1 | 是
82 | 糖类抗原125校准品 | S0-S5,2.5mL/瓶 |  | 盒 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 1 | 是
83 | 癌抗原15-3校准品 | S0-S5,1.5mL/瓶 |  | 盒 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 1 | 是
84 | 糖类抗原19-9校准品 | S0-S5,2.5mL/瓶 |  | 盒 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 1 | 是
85 | 癌胚抗原校准品 | S0-S5,2.5mL/瓶 |  | 盒 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 1 | 是
86 | 雌二醇校准品 | S0,4.0mL/瓶 S1-S5,2.5mL/瓶 |  | 盒 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 1 | 是
87 | 总三碘甲状腺原氨酸校准品 | 2x50测试／盒 |  | 盒 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 1 | 是
88 | 人促甲状腺激素校准品 | S0-S5,4.0mL/瓶 |  | 盒 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 1 | 是
89 | 总甲状腺素校准品 | 2x50测试／盒 |  | 盒 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 1 | 是
90 | 前列腺特异抗原校准品 | S0: 5mL/瓶, S1-S5: 2.5mL/瓶 |  | 盒 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 1 | 是
91 | 游离前列腺特异抗原校准品 | 2.5 mL/瓶 x 6 |  | 盒 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 1 | 是
92 | 甲胎蛋白测定试剂盒（化学发光法） | 300测试／盒 校准品：7x2.5ml |  | 盒 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 2 | 是
93 | 促甲状腺激素测定试剂盒（化学发光法） | 2x100测试／盒 |  | 盒 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 8 | 是
94 | 糖类抗原125定量检测试剂盒 | 2x50测试／盒 |  | 盒 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 3 | 是
95 | 癌抗原15-3定量检测试剂盒 | 2x50测试／盒 |  | 盒 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 3 | 是
96 | 糖类抗原19-9定量检测试剂盒 | 2x50测试／盒 |  | 盒 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 4 | 是
97 | 前列腺特异抗原测定试剂盒 | 2x50测试／盒 |  | 盒 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 4 | 是
98 | 总甲状腺素测定试剂盒 | 2x50测试／盒 |  | 盒 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 16 | 是
99 | 游离甲状腺素测定试剂盒 | 2x50测试／盒 |  | 盒 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 16 | 是
100 | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒 | 2x50测试／盒 |  | 盒 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 16 | 是
101 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒 | 2x50测试／盒 |  | 盒 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 16 | 是
102 | 游离三碘甲状腺原氨酸校准品 | S0-S5,2.5mL/瓶 |  | 盒 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 1 | 是
103 | 癌胚抗原测定试剂盒 | 2x50测试／盒 |  | 盒 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 4 | 是
104 | 游离前列腺特异抗原测定试剂盒 | 2x50测试／盒 |  | 盒 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 4 | 是
105 | 免疫分析系统用底物液 | 4X130ml |  | 盒 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 10 | 是
106 | 清洗缓冲液 | 4x1950ml |  | 箱 | 贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司 | 25 | 是
107 | RV反应杯 | 16X98 |  | 盒 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 15 | 是
108 | 电解质分析仪专用配套试剂(离子选择电极法) | 内校液2 C-2 110ml/瓶 | 内校液2 C-2 110ml/瓶 | 瓶 | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | 2 | 是
109 | 电解质分析仪专用配套试剂(离子选择电极法) | 430ml/袋漂移校正液+70ml/袋斜率校正液 | 430ml/袋漂移校正液+70ml/袋斜率校正液 | 套 | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | 11 | 是
110 | 肾素检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 3 | 是
111 | 三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 75 | 是
112 | 甲状腺素检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 75 | 是
113 | 促甲状腺激素检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 75 | 是
114 | 游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 75 | 是
115 | 游离甲状腺素检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 75 | 是
116 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 110ml×2套/盒 | 110ml×2套/盒 | 盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 25 | 是
117 | 尿液有形成分分析仪试剂包 | 清洗液Ⅰ：5L;清洗液Ⅱ：400 mL;缓冲液：400mL | 清洗液Ⅰ：5L;清洗液Ⅱ：400 mL;缓冲液：400mL | 桶 | 爱威科技股份有限公司 | 2 | 是
118 | 清洗液 | 清洗液Ⅲ：500mL | 清洗液Ⅲ：500mL | 瓶 | 爱威科技股份有限公司 | 4 | 是
119 | 超敏C-反应蛋白测定试剂盒(免疫层析法)(全自动) | 50人份 3.2mm | 50人份 3.2mm | 盒 | 上海艾瑞德生物科技有限公司 | 6 | 是
120 | 清洗液 | 10L | 10L | 瓶 | 上海兰桥生物科技有限公司 | 1 | 是
121 | 人促黄体生成素检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 57 | 是
122 | 人促卵泡生成素检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 57 | 是
123 | 醛固酮检测试剂盒(磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 3 | 是
124 | 促肾上腺皮质激素检测试剂盒(磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 3 | 是
125 | 人皮质醇检测试剂盒(磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 3 | 是
126 | 清洗液 | 500ml*4瓶 | 500ml*4瓶 | 盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 9 | 是
127 | 微生物鉴定试剂盒 | 10人份/盒 | 葡萄球菌鉴定试剂盒 | 盒 | 山东鑫科生物科技股份有限公司 | 1 | 是
128 | 微生物鉴定试剂盒 | 10人份/盒 | 肠杆菌鉴定试剂盒 | 盒 | 山东鑫科生物科技股份有限公司 | 1 | 是
129 | 微生物鉴定试剂盒 | 10人份/盒 | 非发酵菌及弧菌鉴定试剂盒 | 盒 | 山东鑫科生物科技股份有限公司 | 1 | 是
130 | 细菌鉴定药敏分析试剂盒（比色比浊法） | 10人份/盒 | XK-96A-C肠杆菌科药敏 | 盒 | 山东鑫科生物科技股份有限公司 | 1 | 是
131 | 细菌鉴定药敏分析试剂盒（比色比浊法） | 10人份/盒 | XK-96A-F非发酵菌属药敏 | 盒 | 山东鑫科生物科技股份有限公司 | 1 | 是
132 | 细菌鉴定药敏分析试剂盒（比色比浊法） | 10人份/盒 | XK-96A-L链球菌属药敏 | 盒 | 山东鑫科生物科技股份有限公司 | 1 | 是
133 | 细菌鉴定药敏分析试剂盒（比色比浊法） | 10人份/盒 | XK-96A-P葡萄球菌属药敏 | 盒 | 山东鑫科生物科技股份有限公司 | 1 | 是
134 | 药敏接种培养液 | 10瓶/盒 12mL/瓶 | 普通型 | 盒 | 山东鑫科生物科技股份有限公司 | 1 | 是
135 | 药敏接种培养液（配链球药敏） | 10瓶/盒 12ML/瓶 | 营养型 | 盒 | 山东鑫科生物科技股份有限公司 | 1 | 是
136 | 电解质缓冲液 | 4X2000ml |  | 盒 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 1 | 是
137 | 电解质内标液 | 4X2000ml |  | 盒 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 1 | 是
138 | CS系列反应杯 | 3000个 |  | 盒 | 希森美康医用电子（上海）有限公司 | 1 | 是
139 | 清洗液CELLCLEANAUTO (CCA-500A) | 4ml*20支 |  | 盒 | 希森美康医用电子（上海）有限公司 | 1 | 是
140 | 电极清洗液 | 6X450ml |  | 盒 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 2 | 是
141 | 清洁液 I | 50 ml |  | 盒 | 希森美康医用电子（上海）有限公司 | 8 | 是
142 | AU生化分析系统专用试剂-清洗液 | 6X2L |  | 盒 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 6 | 是
143 | 全自动血液凝固分析装置清洗液（II)（CS系列用） | 5L |  | 盒 | 希森美康医用电子（上海）有限公司 | 2 | 是
144 | 冲洗注射器类型1（R注射器） | * |  | 个 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 1 | 是
145 | CS系列灯泡 | 12V24W |  | 个 | 希森美康医用电子（上海）有限公司 | 1 | 是
146 | 钠电极 | 1个/盒 |  | 盒 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 1 | 是
147 | 钾电极 | 1个/盒 |  | 盒 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 1 | 是
148 | 氯电极 | 1个/盒 |  | 盒 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 1 | 是
149 | 光度计灯 | 12V100W |  | 个 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 1 | 是
150 | SAWZ-加样针清洗维护液 | 4L | 4L | 桶 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 4 | 是
151 | SAWT-血流变清洗液(钛合金机芯专用) | 4L | 4L | 桶 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 2 | 是
152 | SAWM-毛细管专用清洗液 | 4L | 4L | 桶 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 2 | 是
153 | 一次性使用大便盒 | 20ml | 20ml | 只 | 江苏乐馨康医疗器械有限公司 | 2 | 是
154 | 全自动凝血分析仪测试杯 | 1000个 | 1000个 | 盒 | 北京迈瑞医疗器械有限公司 | 5 | 是
155 | 全自动凝血分析仪清洗液 | 10L | 10L | 桶 | 上海长岛生物技术有限公司 | 8 | 是
156 | 全自动凝血分析仪洗针液 | 12*15mL | 12*15mL | 盒 | 上海长岛生物技术有限公司 | 2 | 是
157 | 生化分析仪用提示灯 | BM10-6125*F-1 | BM10-6125*F-1 | 个 | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 | 1 | 是
158 | 清洗液 Maxpia R＋ | 500mL/瓶 | 500mL/瓶 | 瓶 | 佳能医疗系统株式会社キヤノンメディカルシステムズ株式会社 | 6 | 是
159 | 一次性使用尿液采集器（带漏斗带盖） | 240人份/箱 | 240人份/箱 | 箱 | 湖南爱威医疗科技有限公司 | 20 | 是
160 | 样品杯 | 1000个(2ml/个) |  | 盒 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司 | 1 | 是
161 | 电极内充液(普通电极用) | 3ml/瓶 | 3ml/瓶 | 瓶 | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | 1 | 是
162 | 电极清洗液(蛋白酶) | 25mg/支*5,5ml/瓶*1，塑料滴管*1支 | 25mg/支*5,5ml/瓶*1，塑料滴管*1支 | 盒 | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | 1 | 是
163 | 反应杯 | 1000只 | 1000只 | 包 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 85 | 是
164 | 系统清洗液 | 10ml*12瓶 | 10ml*12瓶 | 盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 19 | 是
165 | 比浊管 | 10mL/瓶 | 0.5麦氏 | 瓶 | 山东鑫科生物科技股份有限公司 | 1 | 是
166 | PT凝血酶原时间试剂盒 | PT试剂10*4ml | PT试剂10*4ml | 盒 | 上海长岛生物技术有限公司 | 2 | 是
167 | TT凝血酶时间测定试剂盒 | TT试剂10*5ml | TT试剂10*5ml | 盒 | 上海长岛生物技术有限公司 | 2 | 是
168 | FIB纤维蛋白原测定试剂盒 | 试剂6*2ml，缓冲液2*75ml，校准品1*1ml | 试剂6*2ml，缓冲液2*75ml，校准品1*1ml | 盒 | 上海长岛生物技术有限公司 | 2 | 是
169 | APTT活化部分凝血活酶时间测定试剂盒 | APTT试剂10*4ml | APTT试剂10*4ml | 盒 | 上海长岛生物技术有限公司 | 2 | 是
170 | 氯化钙试剂 | 1*50ml | 1*50ml | 盒 | 上海长岛生物技术有限公司 | 2 | 是
171 | D-二聚体测定试剂盒-DD（高敏） | 胶乳液3*4ml，缓冲液4*6ml，稀释液2*6ml | 胶乳液3*4ml，缓冲液4*6ml，稀释液2*6ml | 盒 | 上海长岛生物技术有限公司 | 1 | 是
172 | 纤维蛋白（原）降解产物（FDP） 测定试剂盒（乳胶免疫比浊法） | 胶乳液3*5ml，缓冲液3*5ml，稀释液2*6ml | 胶乳液3*5ml，缓冲液3*5ml，稀释液2*6ml | 盒 | 上海长岛生物技术有限公司 | 2 | 是
173 | 正常值凝血质控品 | 10*1ml | 10*1ml | 盒 | 成都协和 | 1 | 是
174 | 异常值凝血质控品 | 10*1ml | 10*1ml | 盒 | 成都协和 | 1 | 是
175 | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)质控品(中值) | 10*1ml | 10*1ml | 盒 | 深圳迈瑞 | 1 | 是
176 | D-二聚体(D-Dimer)质控品(高值) | 10*1ml | 10*1ml | 盒 | 深圳迈瑞 | 1 | 是
177 | D-二聚体校准品 | 2*5*1ml | 2*5*1ml | 套 | 深圳迈瑞 | 1 | 是
178 | 测试杯 | 1000个 | 1000个 | 盘 | 北京普利生 | 4 | 是
179 | 洗针液（EXC810） | 12*15ml | 12*15ml | 盒 | 上海长岛生物技术有限公司 | 1 | 是
180 | 清洗液（常规四项） | 1*10L（EXC810专用） | 1*10L（EXC810专用） | 桶 | 上海长岛生物技术有限公司 | 1 | 是
181 | 样品杯 (泰尔康贝克曼) | 1500/包 | 1500/包 | 只 | 泰尔康贝克曼 | 1 | 是
182 | 血液分析仪用校准品KHCL | 水平2 3ml/瓶 | 水平2 3ml/瓶 | 瓶 | 希森美康医用电子（上海）有限公司 | 1 | 是
183 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 | 120人份/盒 | 120人份/盒 | 盒 |  | 8 | 否
184 | 人类免疫缺陷病毒(HIV1/2)抗体检测试剂盒(乳胶法) | 板型单人份:40人份/盒(血清) | 板型单人份:40人份/盒(血清) | 盒 |  | 25 | 否
185 | 乙型肝炎病毒表面抗原、表面抗体、e抗原、e抗体、核心抗体检测试剂盒(乳胶法) | 25人份/盒 | 25人份/盒 | 盒 |  | 15 | 否
186 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂(乳胶法) | 条型筒装：100人份/盒(25人份/筒*4筒)(全血无配件) | 条型筒装：100人份/盒(25人份/筒*4筒)(全血无配件) | 盒 |  | 10 | 否
187 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(乳胶法) | 条型单人份：50人份/盒 | 条型单人份：50人份/盒 | 盒 |  | 25 | 否
188 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂(胶体金法) | 条型单人份：50人份/盒 | 条型单人份：50人份/盒 | 盒 |  | 5 | 否
189 | 人ABO血型反定型用红细胞试剂盒 | 3*10ml | 3*10ml | 盒 |  | 1 | 否
190 | 便潜血(FOB)检测试纸(胶体金免疫层析法) | 10A:条型:1人份/袋 | 10A:条型:1人份/袋 | 人份 |  | 1 | 否
191 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金免疫层析法) | 10A:条型:1人份/袋 | 10A:条型:1人份/袋 | 人份 |  | 4 | 否
192 | 瑞氏-吉姆萨染色液 | 2*100ml | 2*100ml | 盒 |  | 1 | 否
193 | 抗酸染色液(热染法) | 3*100ml | 3*100ml | 盒 |  | 1 | 否
194 | 革兰染色液 | 4*100ml | 4*100ml | 盒 |  | 1 | 否
195 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒(胶体金法) | 20人份/盒 | 20人份/盒 | 盒 |  | 5 | 否
196 | 结核分枝杆菌IgG抗体检测试剂盒(胶体金法) | 40人份/盒 | 40人份/盒 | 盒 |  | 2 | 否
197 | 抗链球菌素O（ASO）测定试剂盒（胶乳凝集法） | 100人份 | 100人份 | 盒 |  | 4 | 否
198 | 类风湿因子（RF）测定试剂盒（胶乳凝集法） | 100人份 | 100人份 | 盒 |  | 2 | 否
199 | 四氢大麻酚酸检测试剂盒（胶体金法） | 25人份/盒 | 25人份/盒 | 盒 |  | 8 | 否
200 | 甲基安非他明检测试剂盒（胶体金法） | 25人份/盒 | 25人份/盒 | 盒 |  | 8 | 否
201 | 可卡因检测试剂盒（胶体金法） | 25人份/盒 | 25人份/盒 | 盒 |  | 8 | 否
202 | 氯胺酮检测试剂（胶体金法） | 25人份/盒 | 25人份/盒 | 盒 |  | 8 | 否
203 | 吗啡检测试剂盒（胶体金法） | 25人份/盒 | 25人份/盒 | 盒 |  | 8 | 否
204 | 结核分枝杆菌IgG/IgM抗体检测试剂盒(胶体金法) | 卡型:30人份/盒 | 卡型:30人份/盒 | 盒 |  | 2 | 否
205 | 哥伦比亚血琼脂培养基 | 7cm/个 | 7cm/个 | 个 |  | 10 | 否
206 | 血液增菌培养瓶-成人抗生素中和增菌培养瓶 | 20瓶/盒 | 25ml/瓶 | 盒 |  | 2 | 否
207 | 抗A、抗B血型定型试剂（单克隆抗体） | 2*10ml/盒 | 2*10ml/盒 | 盒 |  | 1 | 否
208 | 加样枪吸嘴 | 1000支/包 | 1000ul | 包 |  | 4 | 否
209 | 塑料吸咀 | 6*50 1000支/包 | 6*50 1000支/包 | 支 |  | 4 | 否
210 | 塑料吸咀 | 7.4*70 1000支/包 | 7.4*70 | 支 |  | 4 | 否
211 | 样本杯 | 500只 | 500只 | 包 |  | 11 | 否
212 | 亚甲二氧基甲基安非他明检测试剂盒（胶体金法） | 24人份 | 25人份 | 人份 |  | 8 | 否
213 | 中国蓝平板 | 7cm/个 | 7cm/个 | 个 |  | 10 | 否
214 | 巧克力平板 | 7cm/个 | 7cm/个 | 个 |  | 10 | 否
215 | 科玛嘉平板 | 7cm/个 | 7cm/个 | 个 |  | 10 | 否
216 | 沙门菌-志贺菌琼脂平板 | 7cm/个 | 7cm/个 | 个 |  | 10 | 否
217 | 氧化酶 | 纸条，50条/瓶 | 纸条，50条/瓶 | 瓶 |  | 1 | 否
218 | 奥普托新药敏纸片 | 25片/瓶 | 5ug/片 | 瓶 |  | 1 | 否
219 | 真菌鉴定药敏实验板（手工MIC） | 20条/盒 | 20条/盒 | 盒 |  | 1 | 否
220 | 奈瑟菌/嗜血杆菌鉴定药敏试剂盒（比色/比浊法） | 20条/盒 | 20条/盒 | 盒 |  | 1 | 否
221 | 接种环（非一次性） | 10只/盒 | 10只/盒 | 盒 |  | 1 | 否
222 | 无菌痰杯 | 50只/包 | 40ml/只 | 包 |  | 1 | 否
223 | 一次性无菌拭子 | 50支/包 | 女性拭子 | 包 |  | 1 | 否
224 | 营养琼脂培养基 | 250g/瓶 | 250g/瓶 | 瓶 |  | 1 | 否
225 | 一次性使用培养皿 | 10块/包 | 9cm/块 | 包 |  | 3 | 否